**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 2 – Sterylne fartuchy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sterylny fartuch chirurgiczny, pełno ochronny wykonany z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej-bawełnopodobnej, typu Spunlace o gramaturze 68g/m2, paroprzepuszczalnej w przedniej części i w rękawach nieprzemakalne wstawki folii poliestrowej, o dobrej przepuszczalności powietrza, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja zapewniająca zachowanie sterylności z tyłu i z przodu operatora, pakowany ze ściereczką do osuszania rąk, spełniający standardowe wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 lub równoważnej\* . Rozmiar M, gdzie obwód mierzony na dole fartucha wynosi 154 cm,(+/-2 cm) a długość fartucha 121 cm. Opakowanie zaopatrzone w dwie samoprzylepne metki identyfikujące wyrób. | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny fartuch chirurgiczny, pełno ochronny wykonany z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej-bawełnopodobnej, typu Spunlace o gramaturze 68g/m2, paroprzepuszczalnej w przedniej części i w rękawach nieprzemakalne wstawki folii poliestrowej, o dobrej przepuszczalności powietrza, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja zapewniająca zachowanie sterylności z tyłu i z przodu operatora, pakowany ze ściereczką do osuszania rąk, spełniający standardowe wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 lub równoważnej\*. Rozmiar L, gdzie obwód mierzony na dole fartucha wynosi 174cm, a długość fartucha 132 cm.(+/- 2 cm) Opakowanie zaopatrzone w dwie samoprzylepne metki identyfikujące wyrób. | Szt. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny fartuch chirurgiczny, pełno ochronny wykonany z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej-bawełnopodobnej, typu Spunlace o gramaturze 68g/m2, paroprzepuszczalnej w przedniej części i w rękawach nieprzemakalne wstawki folii poliestrowej, o dobrej przepuszczalności powietrza, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja zapewniająca zachowanie sterylności z tyłu i z przodu operatora, pakowany ze ściereczką do osuszania rąk, spełniający standardowe wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 lub równoważnej\*. Rozmiar XL, gdzie obwód mierzony na dole fartucha wynosi 174cm, a długość fartucha 145 cm.(+/- 2 cm)Opakowanie zaopatrzone w dwie samoprzylepne metki identyfikujące wyrób. | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny fartuch chirurgiczny, pełno ochronny wykonany z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej-bawełnopodobnej, typu Spunlace o gramaturze 68g/m2, paroprzepuszczalnej w przedniej części i w rękawach nieprzemakalne wstawki folii poliestrowej, o dobrej przepuszczalności powietrza, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja zapewniająca zachowanie sterylności z tyłu i z przodu operatora, pakowany ze ściereczką do osuszania rąk, spełniający standardowe wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 lub równoważnej\*. Rozmiar XXL, gdzie obwód mierzony na dole fartucha wynosi 184cm, a długość fartucha 148 cm(+/- 2 cm). Opakowanie zaopatrzone w dwie samoprzylepne metki identyfikujące wyrób. | Szt. | 11 000 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  | xxx |  |  | |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

\* Przez normy równoważne Zamawiający rozumie normy, których zakres jest analogiczny co do zakresu norm wskazanych z nazwy dla danej roli, tj. dotyczący:

a)        analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy norma;

b)        analogicznego poziomu bezpieczeństwa wynikającej z roli, której dotyczy norma;

c)         analogicznego stopnia poziomu kompetencji;

potwierdzone wynikami badań (dotyczy tylko tych ról, dla których spełnienie norm musi być potwierdzone).

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.