## Arkusz1
FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
część nr 1 - klimatyzatory przenośne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/model/typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1 | Klimatyzatory przenośne o mocy chłodniczej od 3,0 kW do 3,5 kW z funkcją grzania wraz rurami do odprowadzania ciepłego powietrza. | kpl | 5
2 | Uniwersalne uszczelki okienne do montażu rur z pozycji nr 1. | kpl | 5
SUMA | [6 empty] | x
Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
PARAMETRY
1. Dostawa 5-ciu nowych klimatyzatorów przenośnych wraz z rurami do odprowadzania ciepła.
2. Dostawa 5-ciu uniwersalnych uszczelek okiennych do montażu rur odprowadzających poza klimatyzowane pomieszczenie ciepłe powietrze.
Obowiązkowe wyposażenie, cechy i parametry klimatyzatorów:
· Klimatyzatory powinny być wolnostojące, wyposażone trwale w kółka lub rolki służące do przemieszczania klimatyzatorów pomiędzy różnymi pomieszczeniami,
· Wydajność chłodzenia pomiędzy 3,0 kW – 3,5 kW,
· Wydajność grzania pomiędzy 2,5 kW – 3,0 kW,
Klimatyzatory powinny być wyposażone w rury (wraz z końcówkami montażowymi) do odprowadzania ciepła o długości min. 4 mb.,
Klimatyzatory powinny być wyposażone we wbudowany wyświetlacz informujący o usterkach i błędach oraz o parametrach pracy: tryb pracy, temp. zadana, temp. mierzona pomieszczenia, siła pracy wentylatora,
Klimatyzator powinien być wyposażony w zintegrowany zbiornik na skropliny, umożliwiający usuwanie skroplin w łatwy sposób,
Programowanie klimatyzatora powinno być dostępne za pomocą pilota zdalnego sterowania (będącego na wyposażeniu dostarczanego klimatyzatora),
Klimatyzator powinien mieć możliwość pracy zgodnie z wbudowanym timer’em,
Klimatyzator powinien mieć możliwość automatycznego ruchu żaluzji,
Wymagane tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja, praca nocna (zmniejszenie podświetlenia panelu sterowania, redukcja biegu wentylatora, podwyższanie temperatury o 1℃ co 2 godziny),
Klimatyzator powinien być wyposażony w zmywalne filtry wlotowe zatrzymujące kurz, sierść, włosy oraz inne zgrubne, niepożądane elementy unoszące się w powietrzu,
Wydajność wentylatora powinna wynosić min. 250 m3 powietrza na godzinę,
Klasa energetyczna na poziomie A (chłodzenie i grzanie),
Min. zakres temperatur pracy: 18 – 32 ℃ dla chłodzenia i 14 – 27 ℃ dla grzania,
Prędkość wentylatora w urządzeniu klimatyzacyjnym powinna być regulowana automatycznie,
Max. pobór mocy dla chłodzenia i grzania: 1,5 kW,
Wraz z klimatyzatorami dostawie podlega 5 uszczelek okiennych do montażu rur odprowadzających ciepło z klimatyzatorów. Minimalna, łączna długość uszczelki (3 boki) – 380 cm.
UWAGA:
Klimatyzatory muszą mieć tabliczkę znamionową z nazwą producenta, typem, modelem, parametrami technicznymi i numerem fabrycznym umieszczoną w widocznym miejscu.
klimatyzatory mają być fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2023.
Odbiorca: Dział Techniczny
L.p. | GWARANCJA
1 | Okres gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu.
L.p. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi - dostarczyć wraz z dostawą sprzętu
2 | Instrukcja obsługi i konserwacji - dostarczyć wraz z dostawą sprzętu
L.p. | INNE
1 | Dokumenty wystawione w innym języku niż polski wymagają tłumaczenia
L.p. | WARUNKI DOSTAWY
1 | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia – do 14 dni od daty zawarcia umowy
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).