**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO  w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/  numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Szybki test antygenowy do jednoczesnego wykrywania antygenów: SARS- CoV-2, Influenzy A oraz B, RSV. Opakowanie zawiera 25 sztuk testów. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Wartość netto: …..……………… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

**Wartość brutto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry graniczne** | **Warunek graniczny** | **Oferowane parametry (opisać/potwierdzić)** |
|
| 1. | Test posiada certyfikat CE IVD. | *Tak* |  |
| 2. | Test wykrywający wymagane antygeny z wymazu z nosogardła oraz nosa. | *Tak* |  |
| 3. | Metoda kasetkowa immunochromatograficzna, bez konieczności użycia czytnika. | *Tak* |  |
| 4. | Odczyt wyniku w czasie 15-20 minut. | *Tak* |  |
| 5. | Opakowanie zawiera: - 25 kasetek testowych, - wymazówki do nosogardła, - pojedyncze probówki wypełnione już rozcieńczalnikiem (buforem) testowym, - nakrętki do probówek z zakraplaczem, - instrukcję wykonania testu, - statyw na próbki. | *Tak* |  |
| 6. | Probówki wypełnione już rozcieńczalnikiem testowym bez konieczności dodawania tego odczynnika w oddzielnym kroku. | *Tak* |  |
| 7. | Czułość: dla SARS- CoV-2 nie gorsza niż 98,94% (wymazy z nosogardła (NP), 98,59% (wymazy z nosa (N)), Influenza A nie gorsza niż 98,90% (NP), 98,34% (N), Influenza B nie gorsza niż 98,80% (NP) i 98,19% (N), RSV 97,76% (NP), 98,65% (N).  Specyficzność: dla SARS CoV-2, Influenza A oraz Influenza B nie gorsza niż 99,52 % (NP.) oraz 99,57% (N). Dla RSV 99,13 % (NP.) oraz 99,57% Parametry wyznaczone na minimum 284 próbkach (SARS-CoV-2), 181 próbkach Influenzy A, 166 próbkach Influenzy B oraz 223 próbkach RSV. | *Tak* |  |
| 8. | Limit Detekcji (LoD) dla SARS-CoV-2 to 100 TCID50/mL, RSV 10.0 ng/mL. | *Tak* |  |

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.