Warszawa, ………………………… r.

 **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 3**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na **dostawę sprzętu medycznego**, nr sprawy: **PN-199/23/JP**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r.  poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego
w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

**Pytanie nr 71**

W związku z treścią udzielonych wyjaśnień z dnia 09.01.2024 r. prosimy Zamawiającego o sprostowanie omyłki pisarskiej, która nastąpiła w treści pytań i odpowiedzi na pytania.

Pytania nr 49 – 56 dotyczyły wózka reanimacyjnego z części 2, nie wózka z części 1. Wobec powyższego prosimy o stosowną korektę udzielonych wyjaśnień.

**Odpowiedź:**

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż dokonuje sprostowania udzielonych odpowiedzi (wyjaśnienia treści SWZ nr 2 z dnia 9.01.2024 r.) w zakresie:

* Pytania nr 49:

Było:

Zamawiający dopuszcza.

Jest:

**Zamawiający dopuszcza w części 2, poz. 1.**

* Pytania nr 50:

Było:

Zamawiający dopuszcza.

Jest:

**Zamawiający dopuszcza w części 2, poz. 2.**

* Pytania 51:

Było:

Zamawiający dopuszcza.

Jest:

**Zamawiający dopuszcza w części 2, poz. 4.**

* Pytania 52:

Było:

Zamawiający dopuszcza.

Jest:

**Zamawiający dopuszcza w części 2, poz. 12.**

* Pytania 53:

Było:

Zamawiający dopuszcza.

Jest:

**Zamawiający dopuszcza w części 2, poz. 9.**

* Pytania 54:

Było:

Zamawiający dopuszcza.

Jest:

**Zamawiający dopuszcza w części 2, poz. 13.**

* Pytania 55:

Było:

Zamawiający dopuszcza.

Jest:

**Zamawiający dopuszcza w części 2, poz. 14.**

* Pytania 56:

Było:

Zamawiający dopuszcza.

Jest:

**Zamawiający dopuszcza w części 2, poz. 20.**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)Zamawiający **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:**

* **rozdz. XVI Wadium pkt. 2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Wadium w pieniądzu należy wnieść* ***do dnia 24.01.2024 r. do godz. 09:00*** *przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego (…)”*

* **rozdz. XXIII Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w SWZ należy umieścić na Platformie
pod adresem:* [*https://nio.ezamawiajacy.pl*](https://nio.ezamawiajacy.pl) *- w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia* ***24.01.2024 r. do godz. 09:00****”*

* **rozdz. XXIV Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***24.01.2024 r. o godz. 10:00****”*

* **rozdz. XXX Termin związania ofertą pkt. 1 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

*„Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia* ***22.04.2024 r.”***

**Pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe dopuszczenia i zmiany, podczas sporządzania
i składania ofert.**

*Z poważaniem,*

Załączniki:

* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)