## Arkusz1
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | Zmieniony załącznik nr 2.6 do SWZ, PN-199/23/JP, część nr 6
Część nr 6 - wózek farmaceutyczny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/model/typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) |  | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1. | Wózek farmaceutyczny | szt. | 8
Lp | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz
1 | Konstrukcja wózka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9 | TAK
2 | Wyposażony w 3 półki, z których jedna stanowi blat wózka | TAK
3 | Półki, blat zagłębione - zapobiegające suwaniu się przedmiotów | TAK
4 | Uchwyt do prowadzenia wózka ergonomicznie wyprofilowany, umieszczony po krótszych stronach wózka, ilość - 2 szt. | TAK
5 | Wysokość uchwytu niewyamagająca pochylania przy prowadzeniu; uchwyt umieszczony na wysokości blatu lub do 10 cm powyżej blatu. | TAK
6 | Wózek wyposażony w 4 koła jezdne Ø min. 100 mm dwa z hamulcem na oponkach gumowych nie brudzących podłoża | TAK, PODAĆ
7 | Wymiary: Długość 800 mm +/- 20 mm Szerokość 500 mm +/- 20 mm Wysokość całkowita 1100 mm +/- 20 mm | TAK, PODAĆ
8 | Wymiary blatu: Długość 800 mm +/- 20 mm Szerokość 500 mm +/- 20 mm | TAK, PODAĆ
9 | Nośność półek min. 30 kg | TAK, PODAĆ
10 | okres gwarancji (min. 24 miesiące) | TAK/PODAĆ
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego::
dot. poz. 1 - 8 szt. - APTEKA SZPITALNA, ul. W.K. Roentgena 5, we wskazanym miejscu.
UWAGA 1: W rubryce „Parametry oferowane, opis, komentarz” należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
Wartość netto: …..……..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym