## Arkusz1
Załącznik nr 2 do ZO-21/24/PT
Formularz cenowy
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Producent/ model/ typ/ numer katalogowy (jeśli dotyczy) | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN
1 | Centrala alarmowa z GSM, SMS/VOICE/CLIPGPRS/MM S/E-MAIL, 12VDC, TELX8 w obudowie DIN 9M • 8 wejść przewodowych (maks.40) • 8 sterowanych wyjść przewodowych (maks.32) • funkcje automatyki budynkowej • 4 strefy z dwoma typami czuwania • timery: 4 • pamięć zdarzeń: 10000 • wbudowany modem GSM bez SIMLOCK-a • wykrywanie zagłuszania GSM (JAMMING) • obsługa: o do 4 manipulatorów TPR-1/TPR-2 (v. Optima) o do 16 urządzeń Aero • powiadomienie: SMS/VOICE/CLIP/MMS/E-MAIL/GPRS • monitoring GPRS, TermostatGSM, KeyGSM • zgodna z normą PN-EN50131-3 • obudowa na szynę DIN 9M • wbudowany zasilacz buforowy 12V/2A • złącze antenowe: SMA • wbudowany system operacyjny czasu rzeczywistego • 32-bitowy mikroprocesor MIPS M4K (80 MHz) • optyczna sygnalizacja pracy i zasięgu GSM • konfiguracja wejść: 2EOL/NC, 2EOL/NO, EOL, NC, NO • funkcje testu łączności, ograniczenia kosztów i transmisji • obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid) • zegar RTC i kalendarz z podtrzymaniem bateryjnym • wejście analogowe 0-10V AI • możliwość podłączenia do 4 czujników temperatury • użytkowanie: o 32 kody (1 główny+32) o 8 numerów powiadomienia o 42 piloty • zasilanie: AC 17~20V lub DC 20~30V (kontrola napięcia AC i DC) | szt | 1
2 | Nadzorowany zasilacz buforowy AC/DC, 12V/DC, 20W, w obudowie DIN 2M, do zasilania central i terminali : • napięcie zasilania: 195 ~ 265V AC • wyjście zasilania: maks. 1.5A / 9.5 ~ 14.3V DC • prąd ładowania akumulatora: 0.7A (dla 12V) / 0.4A (dla 13.4V) • moc zasilacza: maks. 20W (całkowita 25W) • sprawność: 88% ~ 91% • zabezpieczenia: SCP, OCP, OHP, OVP, UVP • wyjścia techniczne typu OC (FAC, FBAT, ACok) • funkcje pracy: zasilacz regulowany, ładowarka akumulatorowa, UPS napięcia 12V DC • sygnalizacja pracy: diody LED • montaż na szynie DIN (2M), zaciski śrubowe • wymiary: 36.3x90.2x43mm (szer./dł./wys.) | szt | 1
3 | Kontroler, punkt dostępowy systemu bezprzewodowego, obudowa natynkowa : • systemowy kontroler Aero • obsługa do 8 urządzeń Aero w systemie NeoGSM i do 16 urządzeń w systemie OptimaGSM • dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w paśmie ISM 868MHz • wysoka czułość RF do 110dBm • zasięg powyżej 300m w terenie otwartym • współpraca: NeoGSM-IP(-64), OptimaGSM, NeoGSM • ochrona sabotażowa kontrolera • zasilanie: 9 ~ 14V DC • zgodność z normą SSWiN PN-EN 50131-1 stopień 2 • automatyczne sterowanie mocą nadawania do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości transmisji (LQI) • programowanie i diagnostyka kontrolera i urządzeń Aero z poziomu centrali • pełen nadzór i przekazywanie statusów do urządzeń Aero, kontrole obecności, jakość łącza, stan baterii • unikalne ID-Aero każdego kontrolera pozwala na prawidłową prace w zasięgu innego systemu Aero • nieulotna pamięć konfiguracji, • optyczna sygnalizacja pracy, • obudowa natynkowa ABS biała • wymiary: 80x25x80mm (szer./dł./wys.) • w systemach NeoGSM, NEO, może pracować kontroler Aero lub ekspander lokalny EXP-I8 | szt | 1
4 | Bezprzewodowy czujnik wilgotności i temperatury : • pomiar temperatury: o standardowo: -20~70°C o przy wykorzystaniu zewnętrznego czujnika TSR1-HT: -20~125°C • pomiar wilgotności: 0~100% Rh bez kondensacji • zgodność z normą SSWiN PN-EN 50131-1 stopień 2 • nieulotna pamięć konfiguracji • optyczna sygnalizacja pracy • montaż: natynkowy • ochrona antysabotażowa • współpraca: NeoGSM-IP(-64), OptimaGSM (od 2.4) • zasilanie: o bateria: ER14505M 3.6V DC (w zestawie) o zewnętrzne: 9~14V DC • temperatura pracy: -10~55°C • wymiary: 80x25x80mm (szer./dł./wys.) | szt | 4
5 | Antena GSM stojąca magnetyczna 2,5 m : • Typ urządzenia: Antena GSM • Współpraca: Moduły GSM i centrale z modułami GSM • Miejsce montażu: Powierzchnia magnetyczna • Pasmo: 900 / 1800 MHz • Temperatura pracy: -30...+90 °C • Wymiary: Ø 82 x 420 mm • Długość przewodu: 3,5 m | szt | 1
SUMA
* cenę należy wyliczyć w sposób następujący:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
wartość netto x % VAT = wartość brutto
wartość całej oferty = suma poszczególnych części umowu
Prawidłowe ustalenie podatku Vat należy do obowiązków Wykowancy, zgodnie z przepisami ystawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.