## Części
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY
część nr 5 Panel do diagnostki statusu HRD
Lp. | opis przedmiotu zamówienia | wielkość lub wydajność opakowania | j.m. | Ilość | nazwa oferowanego produktu | nr katalogowy | producent oferowanego produktu | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw przeznaczony do określania statusu HRD pacjenta metodą NGS - Zestaw oparty na metodzie sekwencjonowania następnej generacji (NGS). - Zestaw określa status HRD niezbędny do wyboru terapii PARPi u pacjentów onkologicznych. - Zestaw wykrywa SNV i InDels w całych regionach kodujących i granicach egzonów-intronów genów BRCA1 i BRCA2. - Zestaw określa ocenę GSS (Genomic Scar Score) przy użyciu DNA z próbek tkanek zatopionych w formalinie (FFPE). - Minimalna ilość wejściowego DNA potrzebnego do przeprowadzenia reakcji wynosi 50 ng. - Czułość testu: 5% dla SNV/InDels. - Zestaw zawiera 20 testów. - Czas od próbki do wyniku: nie dłużej niż 3 dni - Możliwość wykonania nie mniej niż 10 oznaczeń HRD w jednym ranie. - Zestaw kompatybilny z instrumentem NextSeq 550 DX będącym w posiadaniu Zamawiającego. - Certyfikat CE IVD do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracją Zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. - Instrukcja wykonania testu w języku polskim – dostarczona wraz z pierwszą dostawą towaru. | 20 testów | zestaw | 12
[8 empty] | Razem: |  | x
Wartość netto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
Wartość brutto: ………..……… PLN (słownie złotych: ………………………………………….………………………………….)
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.