**Załącznik nr 1 do Umowy nr**..…….

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

Zakup i montaż budki parkingowej - stróżówki wykonanej z płyty warstwowej dla Narodowego Instytutu Onkologii, zlokalizowanego przy ul. W.K. Roentgena 5 w Warszawie. Budka ma służyć jako miejsce dla pracowników obsługi parkingu, którzy będą pobierać opłaty na podstawie cennika zgodne z Regulaminem parkingu oraz monitorować i zarządzać ruchem na parkingu.

Charakterystyka techniczna budki:

1. Materiał budowlany:

* Płyty warstwowe, składające się z blachy wewnętrznej, rdzenia oraz blachy zewnętrznej.
* Płyty warstwowe cechują się doskonałymi parametrami energooszczędnymi oraz wysoką trwałością, nie rdzewieją i nie tracą swoich właściwości izolacyjnych.

1. Wymiary budki:

* Wymiary zewnętrzne: szerokość 2,5 m, długość 4 m, wysokość 2,2-2,6 m

1. Funkcjonalność:

* Okna antywłamaniowe
* Wewnętrzne oświetlenie LED
* Umiejscowienie otworów okiennych i wejściowych dostosowane zgodnie   
  z potrzebami Zamawiającego

1. Instalacje:

* Elektryczne: instalacja oświetleniowa, gniazdka elektryczne dostosowane zgodnie   
  z potrzebami Zamawiającego
* Możliwość podłączenia do istniejącej infrastruktury energetycznej na terenie obiektu
* Możliwość instalacji klimatyzacji

1. Zakres Usług Montażowych:

* Przygotowanie podłoża pod budkę
* Dostawa i montaż budki parkingowej - stróżówki na miejscu wskazanym przez Zamawiającego
* Podłączenie budki do istniejącej infrastruktury energetycznej
* Testy instalacji elektrycznej

1. Okres Realizacji:

Montaż budki powinien zostać zakończony w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

1. Gwarancja:

Wykonawca zapewni minimum 24-miesięczną gwarancję na budkę oraz wszystkie zamontowane urządzenia i instalacje

1. Obowiązki Zamawiającego:

* Zapewnienie dostępu do terenu montażu
* Udostępnienie niezbędnych przyłączy energetycznych na czas montażu
* Współpraca z Wykonawcą w zakresie realizacji zamówienia, w tym obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas montażu i testów

1. **Cel Zamówienia:**

Stworzenie komfortowego i funkcjonalnego miejsca pracy dla personelu obsługi parkingu, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zarządzania ruchem na parkingu Narodowego Instytutu Onkologii.