Załącznik nr 2 do ZO-04/25/KG

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup klisz mammograficznych: 21 op. Po 150 klisz rozmiar 20x25 i 12 op. Po 150 klisz rozmiar 25x30 wraz z dzierżawą drukarki mammograficznej na okres 9 miesięcy – 1 szt.

Dla: Zakład Profilaktyki Nowotworów – Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi (OPK – 342)

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..........................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.I | Drukarka mammograficzna – 1 szt. | TAK |  |
|  | Umożliwia elastyczne drukowanie laserowe w wysokiej rozdzielczości do zastosowań związanych z mammografią i radiografią ogólną. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja, zapewniająca precyzyjną jakość obrazu i zgodność z normami diagnostycznymi. | TAK |  |
|  | Możliwość druku w różnych trybach jakościowych, w tym w trybie wysokiej rozdzielczości dla krytycznych analiz. | TAK |  |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD do łatwej konfiguracji i monitorowania statusu drukowania. | TAK |  |
|  | Dwie komory na klisze, do których można załadować dwa rodzaje nośników. | TAK |  |
|  | Krótki czas oczekiwania na wydruk. | TAK |  |
|  | Monitorowanie i raportowanie stanu technicznego urządzenia w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość druku: • geometryczna: 508 dpi; • kontrastowa: 14 bitów. | TAK, podać |  |
|  | Dostosowana do rozdzielczości liniowej 50 µm. | TAK |  |
|  | Pojemność tacy podajnika: • min. 100 arkuszy w każdej komorze. | TAK |  |
|  | Powierzchnia druku: - badania ogólnodiagnostyczne: • 8x10": min. 3852x4880 pikseli • 14x17": min. 6922x8368 pikseli - badania mammograficzne: • 8x10": min. 3828x4958 pikseli • 10x12": min.4892x5810 pikseli | TAK |  |
|  | Wydajność • 14x17": min. 75 arkuszy/godzinę • 8x10": min. 75 arkuszy/godzinę (mammografia) • czas wydruku pierwszej błony min. 65 sekund (14x17”) | TAK, podać |  |
|  | Warunek pracy urządzenia dla temperatury: 15 do 33℃. (+/- 3℃). | TAK, podać |  |
|  | Warunek pracy urządzenia dla wilgotności: 20 do 75% (+/- 5%) wilgotności względnej, bez kondensacji. | TAK, podać |  |
|  | Brak ręcznych procedur uruchamiania lub kalibracji kliszy. | TAK |  |
|  | Możliwość powtarzalności obrazów na kolejnych kliszach. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości obrazu, bez konieczności ręcznej interwencji użytkownika. | TAK |  |
|  | Zasilanie: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz | TAK, podać |  |
|  | Połączenie sieciowe: Ethernet, USB. | TAK |  |
| I.II | Błona termiczna do mammografii | TAK |  |
| 1. | Błona używana w medycznych drukarkach diagnostycznych. | TAK |  |
| 2. | Typy: • błona niebieska; • błona dla mammografii. | TAK |  |
| 3. | Format błon: • 20 x 25 cm, 25x30 cm. | TAK |  |
| 4. | Rozdzielczość: wysoka, dostosowana do diagnostyki mammograficznej, zapewniająca precyzyjne odwzorowanie szczegółów. | TAK |  |
| 5. | Zakres gęstości optycznej: do 4.0 Dmax, co pozwalana na uzyskanie wyraźnych i kontrastowych obrazów. | TAK, podać |  |
| 6. | Wykonana z materiałów termoczułych, które reagują na ciepło generowane przez drukarkę termiczną. | TAK |  |
| 7. | Kompatybilne z drukarką. | TAK |  |
| I.III | Dodatkowe podłączenie | TAK |  |
| 1. | W ramach oferty wykonawca dokona integracji aparatu ze szpitalnym systemem medycznym HIS/RIS/PACS w miejsceaktualnie używanej drukarki DRY VIEW 5850 o numerze seryjnym 58554027. | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty, jako niepełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| I. | WARUNKI SERWISOWE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej w dniu uruchomienia sprzętu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnego serwisu na czas dzierżawy urządzenia. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Czas reakcji** serwisu nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych, liczony od dnia zgłoszenia awarii – czas naprawy może ulec wydłużeniu tylko przypadku dostarczenia przez Wykonawcę, sprzętu o takich samych parametrach lub wyższych. | TAK |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż min. 2 pracowników. Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie, przekazana do DGA. | TAK |  |
|  | Potwierdzeniem zakończenia dzierżawy sprzętu będzie podpisany przez Użytkownika i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy, dostarczony do Działu Gospodarki Aparaturowej. | TAK |  |
| II. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI: Wykonawca do Zakładu Profilaktyki Nowotworów – Poradni Profilaktyki Chorób Piersi dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny z wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Paszport Techniczny (oryginał) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO INSTALACJI SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ): N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@nio.gov.pl: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu (wypełniony oryginał) - Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego, wraz z przeprowadzonym szkoleniem uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) (wypełniony oryginał) - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, (wypełniony oryginał) - Zdjęcie/a tabliczki/tabliczek znamionowej aparatury (format jpg) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) | TAK |  |
| III. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK, jeśli dotyczy |  |
|  | Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszelkie dane niezbędne do wykonania prawidłowego montażu (np. podłączania elektryczne, specjalistyczne podłączenia, sieć komputerowa LAN) | TAK, jeśli dotyczy |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
| IV. | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, montaż, uruchomienie wraz ze szkoleniem) – do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zakup klisz sukcesywna dostawa i realizacja na podstawie zamówień cząstkowych. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się 
w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

- FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Zakup klisz mammograficznych: 21 op. Po 150 klisz rozmiar 20x25 i 12 op. Po 150 klisz rozmiar 25x30 wraz z dzierżawą drukarki mammograficznej na okres 9 miesięcy

| - LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Drukarka mammograficzna Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | Mies. | 9 |  |  |  |  |
|  | Instalacja | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Błona termiczna do mammografii 20x25 cm 1 opakowanie 150 klisz Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | op. | 21 |  |  |  |  |
|  | Błona termiczna do mammografii 25x30 cm 1 opakowanie 150 klisz Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | op. | 12 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

Wartość netto: ……….......… PLN (słownie: ……………………………..…..….…………….)

Wartość brutto: ……...…..… PLN (słownie: …………………………………………………….)

Informacja dla Wykonawcy:

  - Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

  - Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

Dokumentacja do umowy:

Lista jednostek kompetencyjnych do umowy:

Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązuje się do kontaktu z jednostkami kompetencyjnymi wyznaczonymi osobami do koordynacji poprawnej realizacji zamówienia. Zamawiający upoważnia: - Dział Gospodarki Aparaturowej - zakup i koordynacja dostawy oferowanych produktów dariusz.szoda@nio.gov.pl 22 546 31 87 lub osoba upoważniona przez Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej - Ze strony Użytkownika osoba upoważniona do kontaktu kinga.wietrzynska@nio-gov.pl 22 546 32 81 - DZIAŁ SYSTEMÓW ICT I CYBERBEZPIECZEŃSTWA – integracja informatyczna, ilona.czurylowska@nio.gov.pl 22 546 23 51.

Zapisy do umowy:

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Dział Gospodarki Aparaturowej zatwierdzi poprawność realizacji dostawy i instalacji w terminie 2 dni, jednak nie wcześniej niż po akceptacji wszystkich komórek odpowiedzialnych za realizację zamówienia od strony Zamawiającego (w tym Kliniki i Zakłady NIO-PIB wg. wskazań) oraz po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji

Wszystkie koszty związane z transportem pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym w trakcie trwania umowy pokrywa Wykonawca.

Podłączenia elektryczne i informatyczne po stronie Wykonawcy do istniejącej sieci PIB-NIO.

Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "PIB-NIO" w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta.

Załącznik nr ……………… do umowy nr ………………………….

WZÓR

Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru

Warszawa, dnia ………-………-2025 r.

Zamawiający:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  - Państwowy Instytut Badawczy                                            ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

w imieniu, którego odbioru dokonuje:

………………………………………………

niniejszym potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę:

………………………………………………

zgodnie z umową nr ………………/……………..

| L.p. | Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Nr UDI |
| --- | --- |
| 1 |  |

  - Zamawiający potwierdza, że dostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z załączoną specyfikacją dostawy oraz specyfikacją techniczną przedmiotu umowy.

  - Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że sprzęt wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje przyjęty bez zastrzeżeń.

  - Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie dostawy sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu zostało zrealizowane z należytą starannością.

  - W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 1 - 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.

  - Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania w/w pkt. niniejszego protokołu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr ……………. do umowy nr ……………………..

WZÓR

Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego

wraz z przeprowadzonym szkoleniem

Warszawa, dnia …….-…….-2025r.

Zamawiający:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  - Państwowy Instytut Badawczy                                            ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

w imieniu, którego odbioru dokonuje:

………………………………………………

niniejszym potwierdza uruchomienie przez Wykonawcę:

………………………………………………

zgodnie z umową nr ……………………………..:

| L.p. | Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

- Zamawiający potwierdza dokonanie instalacji i uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną do umowy specyfikacją.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że instalacja i uruchomienie sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje/nie zostaje* przyjęta bez zastrzeżeń.

- Zamawiający potwierdza, że otrzymał dokumentację zgodnie z załączoną do umowy specyfikacją

pkt. II 	DOKUMENTACJA

- Zamawiający potwierdza przeprowadzenie szkolenia instruktażowego, udokumentowanego stosownym zaświadczeniem.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że sprzęt wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje*/nie zostaje* przyjęty bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie uruchomienia sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu oraz przeprowadzenie szkoleń zostało*/ nie zostało * zrealizowane z należytą starannością.

- W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z w/w punktów Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.

- Sprzęt sprawny, dopuszczony do eksploatacji.

- Data następnego przeglądu ………./………./……………………..

- Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 1 - 7 niniejszego protokołu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

*/ niepotrzebne skreślić

Załącznik nr ……………. do umowy nr ……………………..

WZÓR

Protokołu uczestnictwa w szkoleniu

Warszawa, dnia …….-…….-2025r.

Niniejszym potwierdzam przeprowadzenie szkolenia dzisiejszym.

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z um. …………./……….     dotyczy użytkowania i konserwacji :

| Rodzaj Sprzętu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model |  |  |
| Nr. Seryjny |  |  |

| L.p. | Imię i Nazwisko przeszkolonego | podpis przeszkolonego |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkolenie

Załącznik nr ……………. do umowy nr ……………………..

WZÓR

Protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu po zakończeniu dzierżawy

Warszawa, dnia …….-…….-2025 r.

Zdający (Zamawiający):

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, w imieniu, którego, zdania dokonuje:

…………………………………………………………………………………………..…………    OPK: …………………………………………..

Odbierający (Wykonawca), w imieniu, którego, odbioru dokonuje:

………………………………………………………………………………………………….…

Odbierający (Wykonawca) dokonał dezinstalacji i odbioru po zakończeniu dzierżawy zgodnie z umową nr: …………………................ n/w sprzętu:

| Nazwa sprzętu | Typ/ Model | Nr fabryczny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Niniejszym potwierdzam przekazanie sprzętu w dniu ……….……….…………… zgodnie z umową nr ………….…/……..…….

ZDAJĄCY (ZAMAWIAJĄCY)						ODBIERAJĄCY (WYKONAWCA)

Klinika/Zakład PIB-NIO …………………………

……………………………………………………………..……………				……………………..…………………………………….……….

*/niepotrzebne skreślić